电脑非接触眼压计

1、眼压测量模式：lmmHg-30mmHg、lmmHg-60mmHg

2、平均值显示：1mmHg/0.1mmHg

*3、显示器尺寸：≥5英寸

*4、显示屏：彩色液晶触摸屏面板

5、人工晶状体模式：具有

6、安全制动装置：具有

7、打印机：配备内置热打印机，自动切纸

8、可根据角膜厚度矫正限压值：具有

9、测量模式：自动和手动

10、操作模式：具有电动操作摇杆

11、可连接局域网：具有

配置要求：

- 电脑作接触眼压计主机（1）

- 电动升降台（1）

3、防尘罩（1）

4、说明书（1）

注：必须满足以上技术参数。需提供佐证材料（厂家技术参数或厂家产品说明书或产品检验报告或权威部门出具的相关证明材料或专利技术或其它某种证明材料）