服务需求：
按照国家《放射诊疗管理规定》对2026年我院放射诊疗设备进行放射防护检测与评价工作，按我方要求提交书面《检测与评价报告》。
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（工区路院区）
	序
号
	所在
场所
	装置
名称
	数量
	型号
	生产厂家

	1
	放疗科
	直线加速器
	1
	URT-linac 306
	上海联影

	2
	介入科
	DSA
	1
	Innova3100
	美国GE

	3
	介入科
	DSA
	1
	Azurion7M20
	飞利浦

	4
	CT室
	64排 CT
	1
	LightSpeed VCT
	

	5
	CT室
	CT
	1
	Revolution Ace
	航卫通用

	6
	CT室
	方舱CT
	1
	SOMATOM go.Now
	上海西门子

	7
	放射科
	DR
	1
	DRX-Ascend
新尚
	瑞珂

	8
	放射科
	DR
	1
	DRX-lnnovation plus
	瑞珂

	9
	放射科
	移动DR
	1
	DP326A-1
	深圳安健

	10
	放射科
	数字胃肠机
	1
	DTP573
	深圳安健

	11
	放射科
	乳腺机
	1
	senographe
Crystal Nova
	北京通用

	12
	口腔科
	口腔全景机
	1
	CS 8100SC
	瑞珂

	13
	口腔科
	口腔CBCT
	1
	Planmeca VisoG7
	普兰梅卡

	14
	手术室
	移动C型臂
	1
	PLX118F16
	南京普爱

	15
	手术室
	移动C型臂
	1
	plx118f/a
	南京普爱

	16
	手术室
	移动G型臂
	1
	DigiArc 100AC
	北京东方惠尔

	17
	碎石机房
	碎石机
	1
	sd9600-FXB
	北京索迪

	18
	体检中心
	DR
	1
	DTP576
	深圳安健

	19
	体检中心
	骨密度仪
	1
	MEDIX90
	法国迈迪






（解放路院区）
	序号
	科室
	名称
	数量
	型号
	生产厂家

	1
	放射科
	DR
	1
	DuraDiagnos
	飞利浦

	2
	放射科
	64排CT
	1
	OptimaCT68OExpert
	航卫通用



（民权路院区）
	序号
	科室
	名称
	数量
	型号
	生产厂家

	1
	口腔科
	口腔CBCT
	1
	SS-X10010DPlus
	合肥美亚

	2
	口腔科
	牙片机
	1
	ray68(M)
	宁波蓝野



（高新院区）
	序号
	科室
	名称
	数量
	型号
	生产厂家

	1
	放射科
	DR
	1
	新东方1000NC
	北京万东

	2
	放射科
	方舱CT
	1
	SOMATOM.GO.NOW
	上海西门子



本项目特定资质要求：
（1）供应商须具备有效的放射卫生技术服务机构资质证书；
（2）项目负责人须具有从业资格证书（放射卫生检测评价技术培训合格证书）。

