服务需求：

按照国家《放射诊疗管理规定》对2026年我院放射诊疗设备进行放射防护检测与评价工作，按我方要求提交书面《检测与评价报告》。

（工区路院区）

| 序 号 | 所在 场所 | 装置 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放疗科 | 直线加速器 | 1 | URT-linac 306 | 上海联影 |
| 2 | 介入科 | DSA | 1 | Innova3100 | 美国GE |
| 3 | 介入科 | DSA | 1 | Azurion7M20 | 飞利浦 |
| 4 | CT室 | 64排 CT | 1 | LightSpeed VCT |  |
| 5 | CT室 | CT | 1 | Revolution Ace | 航卫通用 |
| 6 | CT室 | 方舱CT | 1 | SOMATOM go.Now | 上海西门子 |
| 7 | 放射科 | DR | 1 | DRX-Ascend 新尚 | 瑞珂 |
| 8 | 放射科 | DR | 1 | DRX-lnnovation plus | 瑞珂 |
| 9 | 放射科 | 移动DR | 1 | DP326A-1 | 深圳安健 |
| 10 | 放射科 | 数字胃肠机 | 1 | DTP573 | 深圳安健 |
| 11 | 放射科 | 乳腺机 | 1 | senographe Crystal Nova | 北京通用 |
| 12 | 口腔科 | 口腔全景机 | 1 | CS 8100SC | 瑞珂 |
| 13 | 口腔科 | 口腔CBCT | 1 | Planmeca VisoG7 | 普兰梅卡 |
| 14 | 手术室 | 移动C型臂 | 1 | PLX118F16 | 南京普爱 |
| 15 | 手术室 | 移动C型臂 | 1 | plx118f/a | 南京普爱 |
| 16 | 手术室 | 移动G型臂 | 1 | DigiArc 100AC | 北京东方惠尔 |
| 17 | 碎石机房 | 碎石机 | 1 | sd9600-FXB | 北京索迪 |
| 18 | 体检中心 | DR | 1 | DTP576 | 深圳安健 |
| 19 | 体检中心 | 骨密度仪 | 1 | MEDIX90 | 法国迈迪 |

（解放路院区）

| 序号 | 科室 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科 | DR | 1 | DuraDiagnos | 飞利浦 |
| 2 | 放射科 | 64排CT | 1 | OptimaCT68OExpert | 航卫通用 |

（民权路院区）

| 序号 | 科室 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔科 | 口腔CBCT | 1 | SS-X10010DPlus | 合肥美亚 |
| 2 | 口腔科 | 牙片机 | 1 | ray68(M) | 宁波蓝野 |

（高新院区）

| 序号 | 科室 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科 | DR | 1 | 新东方1000NC | 北京万东 |
| 2 | 放射科 | 方舱CT | 1 | SOMATOM.GO.NOW | 上海西门子 |

- 本项目特定资质要求：

（1）供应商须具备有效的放射卫生技术服务机构资质证书；

（2）项目负责人须具有从业资格证书（放射卫生检测评价技术培训合格证书）。